## Sheet1
Cu-L current proxy
e0 | Cu L cps/nA
[kv] | mean | s
2 | 406.9983 | 3.7175
5 | 2901.016 | 6.8922
7 | 4568.6398 | 7.9561
10 | 6478.1457 | 9.1663
15 | 8626.594 | 9.148
20 | 9758.3959 | 9.6299
sim fudge factor [integration/solid angle]
0.60434

## Data
[8 empty] | cps/nA |  |  | sim | factor
Spectrum Name | Element | Line Type | Area | Sigma | Fit Index | live time [s] | pc [nA] | mean | unc (cts) | stds
Cu-2kV-100s | Cu | L series | 48839.8 | 446.1 | 3.3 | 100 | 1.2 | 406.9983 | 3.7175 | fac 5 kV
Cu-5kV-100s | Cu | L series | 670134.7 | 1592.1 | 12.5 | 100 | 2.31 | 2901.016 | 6.8922 | fac 5 kV | 4985.29 | 0.58192
Cu-7kV-100s | Cu | L series | 1228964.1 | 2140.2 | 32.4 | 100 | 2.69 | 4568.6398 | 7.9561 | fac 5 kV | 7673.13 | 0.59541
Cu-10kV-100s | Cu | L series | 1826837.1 | 2584.9 | 82.4 | 100 | 2.82 | 6478.1457 | 9.1663 | fac ext | 10833.21 | 0.59799
Cu-15kV-100s | Cu | L series | 3165960 | 3357.3 | 199.2 | 100 | 3.67 | 8626.594 | 9.148 | fac ext | 14145.44 | 0.60985
Cu-20kV-100s | Cu | L series | 3591089.7 | 3543.8 | 230.3 | 100 | 3.68 | 9758.3959 | 9.6299 | fac ext | 15330.92 | 0.63652
[11 empty] | mean | 0.60434
[11 empty] | s | 0.020547